## RDT PN16
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | ______________________ | Спиридонова О.П.
1 октября 2021г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ от 1 октября 2021г
НАИМЕНОВАНИЕ | Диаметр, мм | Диапазон настройки регулятора, исполнение (X1) / значение, Мпа | Пропускная способность Kvs, м3/ч (Х3) | Розничная цена РФ с НДС, рос. Руб.
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ RDT, RDT-S, RDT-P, RDT-B(PN 16)
RDT-X1-15-X3 | 15 | 1.1/ 0,016…0,18 1.2/ 0,024…0,30 1.3/ 0,04…0,48 2.1/ 0,05…0,58 2.2/ 0,09…1,0 2.3/ 0,14…1,58 | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4 | 44510
RDT-X1-20-X3 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 46360
RDT-X1-25-X3 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 48210
RDT-X1-32-X3 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 50990
RDT-X1-40-X3 | 40 |  | 10/16/20/25 | 55630
RDT-X1-50-X3 | 50 |  | 16/20/25/32 | 57480
RDT-X1-65-X3 | 65 |  | 25/32/40/50 | 63050
RDT-X1-80-X3 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 74170
RDT-X1-100-X3 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 94570
RDT-X1-125-X3 | 125 |  | 100/125/160/200 | 176150
RDT-X1-150-X3 | 150 |  | 160/200/250/280 | 234420
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ RDT, RDT-P с исп. механизмом 0.1(PN 16)
RDT-0.1-15-X3 | 15 | 0,1 /0,08…0,9 (0,008…0,09) | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 66230
RDT-0.1-20-X3 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 66560
RDT-0.1-25-X3 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 67850
RDT-0.1-32-X3 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 68810
RDT-0.1-40-X3 | 40 |  | 10/16/20/25 | 69140
RDT-0.1-50-X3 | 50 |  | 16/20/25/32 | 73670
RDT-0.1-65-X3 | 65 |  | 25/32/40/50 | 87230
RDT-0.1-80-X3 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 96920
RDT-0.1-100-X3 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 122770
RDT-0.1-125-X3 | 125 |  | 100/125/160/200 | 193520
RDT-0.1-150-X3 | 150 |  | 160/200/250/280 | 242300
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ "после себя" RDT-T на пар (PN 16)
RDT-T-X1-15-X3 | 15 | 1.1/ 0,016…0,18 1.2/ 0,024…0,30 1.3/ 0,04…0,48 2.1/ 0,05…0,58 2.2/ 0,09…1,0 2.3/ 0,14…1,58 | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 51510
RDT-T-X1-20-X3 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 52210
RDT-T-X1-25-X3 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 54380
RDT-T-X1-32-X3 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 56440
RDT-T-X1-40-X3 | 40 |  | 10/16/20/25 | 58070
RDT-T-X1-50-X3 | 50 |  | 16/20/25/32 | 65740
RDT-T-X1-65-X3 | 65 |  | 25/32/40/50 | 84640
RDT-T-X1-80-X3 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 94830
RDT-T-X1-100-X3 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 120620
RDT-T-X1-125-X3 | 125 |  | 100/125/160/200 | 189020
RDT-T-X1-150-X3 | 150 |  | 160/200/250/280 | 231700
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ "после себя" RDT-T высокотемпературные с исп. механизмом 0.1 (PN 16)
RDT-T-0.1-15-X3 | 15 | 0,1 /0,08…0,9 (0,008…0,09) | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 66560
RDT-T-0.1-20-X3 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 70600
RDT-T-0.1-25-X3 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 72860
RDT-T-0.1-32-X3 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 74890
RDT-T-0.1-40-X3 | 40 |  | 10/16/20/25 | 76420
RDT-T-0.1-50-X3 | 50 |  | 16/20/25/32 | 84370
RDT-T-0.1-65-X3 | 65 |  | 25/32/40/50 | 93490
RDT-T-0.1-80-X3 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 107650
RDT-T-0.1-100-X3 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 129430
RDT-T-0.1-125-X3 | 125 |  | 100/125/160/200 | 198050
RDT-T-0.1-150-X3 | 150 |  | 160/200/250/280 | 242960

## RDT PN25
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | ______________________ | Спиридонова О.П.
1 октября 2021г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ от 1 октября 2021г
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ RDT, RDT-S, RDT-P, RDT-B (PN 25)
RDT-X1-15-X3-25 | 15 | 1.1/ 0,016…0,18 1.2/ 0,024…0,30 1.3/ 0,04…0,48 2.1/ 0,05…0,58 2.2/ 0,09…1,0 2.3/ 0,14…1,58 | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 49230
RDT-X1-20-X3-25 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 50700
RDT-X1-25-X3-25 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 53330
RDT-X1-32-X3-25 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 56560
RDT-X1-40-X3-25 | 40 |  | 10/16/20/25 | 58610
RDT-X1-50-X3-25 | 50 |  | 16/20/25/32 | 67400
RDT-X1-65-X3-25 | 65 |  | 25/32/40/50 | 83810
RDT-X1-80-X3-25 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 99630
RDT-X1-100-X3-25 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 136560
RDT-X1-125-X3-25 | 125 |  | 100/125/160/200 | 204530
RDT-X1-150-X3-25 | 150 |  | 160/200/250/280 | 290100
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ RDT, RDT-P, RDT-P, RDT-B с исп. механизмом 0.1 (PN 25)
RDT-0.1-15-X3-25 | 15 | 0,1 /0,08…0,9 (0,008…0,09) | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 67700
RDT-0.1-20-X3-25 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 68570
RDT-0.1-25-X3-25 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 70330
RDT-0.1-32-X3-25 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 71500
RDT-0.1-40-X3-25 | 40 |  | 10/16/20/25 | 76190
RDT-0.1-50-X3-25 | 50 |  | 16/20/25/32 | 83510
RDT-0.1-65-X3-25 | 65 |  | 25/32/40/50 | 105500
RDT-0.1-80-X3-25 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 123080
RDT-0.1-100-X3-25 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 146510
RDT-0.1-125-X3-25 | 125 |  | 100/125/160/200 | 213910
RDT-0.1-150-X3-25 | 150 |  | 160/200/250/280 | 320650
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ "после себя" RDT-T высокотемпературные (PN 25)
RDT-T-X1-15-X3-25 | 15 | 1.1/ 0,016…0,18 1.2/ 0,024…0,30 1.3/ 0,04…0,48 2.1/ 0,05…0,58 2.2/ 0,09…1,0 2.3/ 0,14…1,58 | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 55120
RDT-T-X1-20-X3-25 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 55890
RDT-T-X1-25-X3-25 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 58350
RDT-T-X1-32-X3-25 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 62190
RDT-T-X1-40-X3-25 | 40 |  | 10/16/20/25 | 68490
RDT-T-X1-50-X3-25 | 50 |  | 16/20/25/32 | 72320
RDT-T-X1-65-X3-25 | 65 |  | 25/32/40/50 | 93140
RDT-T-X1-80-X3-25 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 104360
RDT-T-X1-100-X3-25 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 132850
RDT-T-X1-125-X3-25 | 125 |  | 100/125/160/200 | 216400
RDT-T-X1-150-X3-25 | 150 |  | 160/200/250/280 | 306780
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ "после себя" RDT-T высокотемпературные с исп. механизмом 0.1 (PN 25)
RDT-T-0.1-15-X3-25 | 15 | 0,1 /0,08…0,9 (0,008…0,09) | 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/4,0 | 73960
RDT-T-0.1-20-X3-25 | 20 |  | 2,5/4,0/6,3/8 | 75600
RDT-T-0.1-25-X3-25 | 25 |  | 4,0/6,3/8,0/10 | 76420
RDT-T-0.1-32-X3-25 | 32 |  | 6,3/10/12,5/16 | 77250
RDT-T-0.1-40-X3-25 | 40 |  | 10/16/20/25 | 81900
RDT-T-0.1-50-X3-25 | 50 |  | 16/20/25/32 | 89850
RDT-T-0.1-65-X3-25 | 65 |  | 25/32/40/50 | 113400
RDT-T-0.1-80-X3-25 | 80 |  | 32/40/63/80/100 | 132300
RDT-T-0.1-100-X3-25 | 100 |  | 63/80/100/125/160 | 157500
RDT-T-0.1-125-X3-25 | 125 |  | 100/125/160/200 | 229950
RDT-T-0.1-150-X3-25 | 150 |  | 160/200/250/280 | 323230

## TRV PN16
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | ______________________ | Спиридонова О.П.
1 октября 2021г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ от 1 октября 2021г
НАИМЕНОВАНИЕ | Пропускная способность Kvs, м3/ч (Х2) | Розничная цена РФ с НДС, рос. руб.
|  | Клапан | Электропривод | Итого
TRV PN16
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-1600-25-1-230-IP67
TRV-15-X2-101 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 33630 | 44310
TRV-20-X2-101 | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 33630 | 45700
TRV-25-X2-101 | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 33630 | 48570
TRV-32-X2-101 | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 33630 | 50820
TRV-40-X2-101 | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 33630 | 53110
TRV-50-X2-101 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 33630 | 58840
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-2200-40-1-230-IP67
TRV-65-X2-110 | 25/40/50/63 | 42840 | 34560 | 77400
TRV-80-X2-110 | 40/63/80/100 | 50950 | 34560 | 85510
TRV-100-X2-110 | 63/80/100/125/160 | 65690 | 34560 | 100250
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-3000-60-1-230-IP67
TRV-125-X2-120 | 100/125/160/200/250 | 120900 | 36880 | 157780
TRV-150-X2-120 | 100/160/200/250/300 | 196800 | 36880 | 233680
TRV-200-X2-120 | 250/300/360/450/500/630 | 348620 | 36880 | 385500
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом Катрабел 230В
TRV-15-X2-34 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 49560 | 60240
TRV-15-X2-35 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 50410 | 61090
TRV-20-X2-34 | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 49560 | 61630
TRV-20-X2-35 | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 50410 | 62480
TRV-25-X2-34 | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 49560 | 64500
TRV-25-X2-35 | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 50410 | 65350
TRV-32-X2-34 | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 49560 | 66750
TRV-32-X2-35 | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 50410 | 67600
TRV-40-X2-34 | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 49560 | 69040
TRV-40-X2-35 | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 50410 | 69890
TRV-50-X2-34 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 49560 | 74770
TRV-50-X2-35 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 50410 | 75620
TRV-65-X2-35 | 25/40/50/63 | 42840 | 50410 | 93250
TRV-80-X2-35 | 40/63/80/100 | 50950 | 50410 | 101360
TRV-100-X2-35 | 63/80/100/125/160 | 65690 | 50410 | 116100
TRV-125-X2-36 | 100/125/160/200/250 | 120900 | 68800 | 189700
TRV-150-X2-36 | 100/160/200/250/300 | 196800 | 68800 | 265600
TRV-200-X2-36 | 250/300/360/450/500/630 | 348620 | 68800 | 417420
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом Катрабел 24В
TRV-15-X2-31 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 49560 | 60240
TRV-15-X2-32 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 50410 | 61090
TRV-20-X2-31 | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 49560 | 61630
TRV-20-X2-32 | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 50410 | 62480
TRV-25-X2-31 | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 49560 | 64500
TRV-25-X2-32 | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 50410 | 65350
TRV-32-X2-31 | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 49560 | 66750
TRV-32-X2-32 | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 50410 | 67600
TRV-40-X2-31 | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 49560 | 69040
TRV-40-X2-32 | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 50410 | 69890
TRV-50-X2-31 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 49560 | 74770
TRV-50-X2-32 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 50410 | 75620
TRV-65-X2-32 | 25/40/50/63 | 42840 | 50410 | 93250
TRV-80-X2-32 | 40/63/80/100 | 50950 | 50410 | 101360
TRV-100-X2-32 | 63/80/100/125/160 | 65690 | 50410 | 116100
TRV-125-X2-33 | 100/125/160/200/250 | 120900 | 68800 | 189700
TRV-150-X2-33 | 100/160/200/250/300 | 196800 | 68800 | 265600
TRV-200-X2-33 | 250/300/360/450/500/630 | 348620 | 68800 | 417420
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV электроприводом TSL-1600-25-1R-230 (с функцией реверса)
TRV-15-X2-101R | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 50410 | 61090
TRV-20-X2-101R | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 50410 | 62480
TRV-25-X2-101R | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 50410 | 65350
TRV-32-X2-101R | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 50410 | 67600
TRV-40-X2-101R | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 50410 | 69890
TRV-50-X2-101R | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 50410 | 75620
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-65-X2-110R | 25/40/50/63 | 42840 | 51070 | 93910
TRV-80-X2-110R | 40/63/80/100 | 50950 | 51070 | 102020
TRV-100-X2-110R | 63/80/100/125/160 | 65690 | 51070 | 116760
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-3000-60-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-125-X2-120R | 100/125/160/200/250
TRV-150-X2-120R | 100/160/200/250/300
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА TSL-T
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV с приводом TSL-1600-25-1T-230-IP67
TRV-15-X2-201 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 45330 | 56010
TRV-20-X2-201 | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 45330 | 57400
TRV-25-X2-201 | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 45330 | 60270
TRV-32-X2-201 | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 45330 | 62520
TRV-40-X2-201 | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 45330 | 64810
TRV-50-X2-201 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 45330 | 70540
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV с приводом TSL-2200-40-1T-230-IP67
TRV-65-X2-210 | 25/40/50/63 | 42840 | 46730 | 89570
TRV-80-X2-210 | 40/63/80/100 | 50950 | 46730 | 97680
TRV-100-X2-210 | 63/80/100/125/160 | 65690 | 46730 | 112420
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV с приводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-15-X2-201R | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 10680 | 64910 | 75590
TRV-20-X2-201R | 1,6/2,5/4/6,3 | 12070 | 64910 | 76980
TRV-25-X2-201R | 2,5/4/6,3/8/10 | 14940 | 64910 | 79850
TRV-32-X2-201R | 6,3/8/10/12,5/16 | 17190 | 64910 | 82100
TRV-40-X2-201R | 10/12,5/16/20/25 | 19480 | 64910 | 84390
TRV-50-X2-201R | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 25210 | 64910 | 90120
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV с приводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-65-X2-210R | 25/40/50/63 | 42840 | 65310 | 108150
TRV-80-X2-210R | 40/63/80/100 | 50950 | 65310 | 116260
TRV-100-X2-210R | 63/80/100/125/160 | 65690 | 65310 | 131000
TRV-T
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-1600-25-1-230-IP67
TRV-T-15-X2-101 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 33630 | 49350
TRV-T-20-X2-101 | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 33630 | 52730
TRV-T-25-X2-101 | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 33630 | 58240
TRV-T-32-X2-101 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 33630 | 58590
TRV-T-40-X2-101 | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 33630 | 69050
TRV-T-50-X2-101 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 33630 | 76100
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-2200-40-1-230-IP67
TRV-T-65-X2-110 | 25/40/50/63 | 54460 | 34560 | 89020
TRV-T-80-X2-110 | 40/63/80/100 | 65630 | 34560 | 100190
TRV-T-100-X2-110 | 63/80/100/125/160 | 87300 | 34560 | 121860
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-3000-60-1-230-IP67
TRV-T-125-X2-120 | 100/125/160/200/250 | 148450 | 36880 | 185330
TRV-T-150-X2-120 | 100/160/200/250/300 | 221120 | 36880 | 258000
TRV-Т-200-X2-120 | 250/300/360/450/500/630 |  | 35123
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-1600-25-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-T-15-X2-101R | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 50410 | 66130
TRV-T-20-X2-101R | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 50410 | 69510
TRV-T-25-X2-101R | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 50410 | 75020
TRV-T-32-X2-101R | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 50410 | 75370
TRV-T-40-X2-101R | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 50410 | 85830
TRV-T-50-X2-101R | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 50410 | 92880
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-T-65-X2-110R | 25/40/50/63 | 54460 | 51070 | 105530
TRV-T-80-X2-110R | 40/63/80/100 | 65630 | 51070 | 116700
TRV-T-100-X2-110R | 63/80/100/125/160 | 87300 | 51070 | 138370
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-3000-60-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-T-125-X2-120R | 100/125/160/200/250
TRV-T-150-X2-120R | 100/160/200/250/300
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с трехпозиционным электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (201)
TRV-T-15-X2-201 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 45330 | 61050
TRV-T-20-X2-201 | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 45330 | 64430
TRV-T-25-X2-201 | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 45330 | 69940
TRV-T-32-X2-201 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 45330 | 70290
TRV-T-40-X2-201 | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 45330 | 80750
TRV-T-50-X2-201 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 45330 | 87800
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с трехпозиционным электроприводом TSL-2200-40-1T-230-IP67 (210)
TRV-T-65-X2-210 | 25/40/50/63 | 54460 | 46730 | 101190
TRV-T-80-X2-210 | 40/63/80/100 | 65630 | 46730 | 112360
TRV-T-100-X2-210 | 63/80/100/125/160 | 87300 | 46730 | 134030
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с трехпозиционным электроприводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (с функцией реверса) (201R)
TRV-T-15-X2-201R | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 64910 | 80630
TRV-T-20-X2-201R | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 64910 | 84010
TRV-T-25-X2-201R | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 64910 | 89520
TRV-T-32-X2-201R | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 64910 | 89870
TRV-T-40-X2-201R | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 64910 | 100330
TRV-T-50-X2-201R | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 64910 | 107380
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (с функцией реверса) (210R)
TRV-T-65-X2-210R | 25/40/50/63 | 54460 | 65310 | 119770
TRV-T-80-X2-210R | 40/63/80/100 | 65630 | 65310 | 130940
TRV-T-100-X2-210R | 63/80/100/125/160 | 87300 | 65310 | 152610
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом Катрабел 24В
TRV-T-15-X2-31 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 49560 | 65280
TRV-T-15-X2-32 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 50410 | 66130
TRV-T-20-X2-31 | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 49560 | 68660
TRV-T-20-X2-32 | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 50410 | 69510
TRV-T-25-X2-31 | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 49560 | 74170
TRV-T-25-X2-32 | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 50410 | 75020
TRV-T-32-X2-31 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 49560 | 74520
TRV-T-32-X2-32 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 50410 | 75370
TRV-T-40-X2-31 | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 49560 | 84980
TRV-T-40-X2-32 | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 50410 | 85830
TRV-T-50-X2-31 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 49560 | 92030
TRV-T-50-X2-32 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 50410 | 92880
TRV-T-65-X2-32 | 25/40/50/63 | 54460 | 50410 | 104870
TRV-T-80-X2-32 | 40/63/80/100 | 65630 | 50410 | 116040
TRV-T-100-X2-32 | 63/80/100/125/160 | 87300 | 50410 | 137710
TRV-T-125-X2-33 | 100/125/160/200/250 | 148450 | 68800 | 217250
TRV-T-150-X2-33 | 100/160/200/250/300 | 221120 | 68800 | 289920
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом Катрабел 230В
TRV-T-15-X2-34 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 49560 | 65280
TRV-T-15-X2-35 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 15720 | 50410 | 66130
TRV-T-20-X2-34 | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 49560 | 68660
TRV-T-20-X2-35 | 1,6/2,5/4/6,3 | 19100 | 50410 | 69510
TRV-T-25-X2-34 | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 49560 | 74170
TRV-T-25-X2-35 | 2,5/4/6,3/8/10 | 24610 | 50410 | 75020
TRV-T-32-X2-34 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 49560 | 74520
TRV-T-32-X2-35 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24960 | 50410 | 75370
TRV-T-40-X2-34 | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 49560 | 84980
TRV-T-40-X2-35 | 10/12,5/16/20/25 | 35420 | 50410 | 85830
TRV-T-50-X2-34 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 49560 | 92030
TRV-T-50-X2-35 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 42470 | 50410 | 92880
TRV-T-65-X2-35 | 25/40/50/63 | 54460 | 50410 | 104870
TRV-T-80-X2-35 | 40/63/80/100 | 65630 | 50410 | 116040
TRV-T-100-X2-35 | 63/80/100/125/160 | 87300 | 50410 | 137710
TRV-T-125-X2-36 | 100/125/160/200/250 | 148450 | 68800 | 217250
TRV-T-150-X2-36 | 100/160/200/250/300 | 221120 | 68800 | 289920

## TRV PN25
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | ______________________ | Спиридонова О.П.
1 октября 2021г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ от 1 октября 2021г
НАИМЕНОВАНИЕ | Пропускная способность Kvs, м3/ч (Х2) | Розничная цена РФ с НДС, рос. руб.
|  | Клапан | Электропривод | Итого
TRV PN25
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-1600-25-1-230-IP67
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-1600-25-1-230-IP67
TRV-15-X2-101-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 33630 | 48240
TRV-20-X2-101-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 33630 | 50770
TRV-25-X2-101-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 33630 | 53970
TRV-32-X2-101-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 33630 | 58350
TRV-40-X2-101-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 33630 | 60840
TRV-50-X2-101-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 33630 | 68460
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-2200-40-1-230-IP67
TRV-65-X2-110-25 | 25/40/50/63 | 71600 | 34560 | 106160
TRV-80-X2-110-25 | 40/63/80/100 | 86600 | 34560 | 121160
TRV-100-X2-110-25 | 63/80/100/125/160 | 110660 | 34560 | 145220
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-3000-60-1-230-IP67
TRV-125-X2-120-25 | 100/125/160/200/250 | 176400 | 36880 | 213280
TRV-150-X2-120-25 | 100/160/200/250/300 | 286650 | 36880 | 323530
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TW500 (34), TW1001 (35), TW3000 (36) 230В (Катрабел)
TRV-15-X2-34-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 49560 | 64170
TRV-15-X2-35-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 50410 | 65020
TRV-20-X2-34-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 49560 | 66700
TRV-20-X2-35-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 50410 | 67550
TRV-25-X2-34-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 49560 | 69900
TRV-25-X2-35-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 50410 | 70750
TRV-32-X2-34-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 49560 | 74280
TRV-32-X2-35-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 50410 | 75130
TRV-40-X2-34-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 49560 | 76770
TRV-40-X2-35-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 50410 | 77620
TRV-50-X2-34-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 49560 | 84390
TRV-50-X2-35-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 50410 | 85240
TRV-65-X2-35-25 | 25/40/50/63 | 71600 | 50410 | 122010
TRV-80-X2-35-25 | 40/63/80/100 | 86600 | 50410 | 137010
TRV-100-X2-35-25 | 63/80/100/125/160 | 110660 | 50410 | 161070
TRV-125-X2-36-25 | 100/125/160/200/250 | 176400 | 68800 | 245200
TRV-150-X2-36-25 | 100/160/200/250/300 | 286650 | 68800 | 355450
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TW500 (31), TW1001 (32), TW3000 (33) 24В (Катрабел)
TRV-15-X2-31-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 49560 | 64170
TRV-15-X2-32-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 50410 | 65020
TRV-20-X2-31-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 49560 | 66700
TRV-20-X2-32-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 50410 | 67550
TRV-25-X2-31-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 49560 | 69900
TRV-25-X2-32-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 50410 | 70750
TRV-32-X2-31-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 49560 | 74280
TRV-32-X2-32-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 50410 | 75130
TRV-40-X2-31-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 49560 | 76770
TRV-40-X2-32-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 50410 | 77620
TRV-50-X2-31-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 49560 | 84390
TRV-50-X2-32-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 50410 | 85240
TRV-65-X2-32-25 | 25/40/50/63 | 71600 | 50410 | 122010
TRV-80-X2-32-25 | 40/63/80/100 | 86600 | 50410 | 137010
TRV-100-X2-32-25 | 63/80/100/125/160 | 110660 | 50410 | 161070
TRV-125-X2-33-25 | 100/125/160/200/250 | 176400 | 68800 | 245200
TRV-150-X2-33-25 | 100/160/200/250/300 | 286650 | 68800 | 355450
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV электроприводом TSL-1600-25-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-15-X2-101R-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 50410 | 65020
TRV-20-X2-101R-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 50410 | 67550
TRV-25-X2-101R-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 50410 | 70750
TRV-32-X2-101R-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 50410 | 75130
TRV-40-X2-101R-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 50410 | 77620
TRV-50-X2-101R-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 50410 | 85240
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-65-X2-110R-25 | 25/40/50/63 | 71600 | 51070 | 122670
TRV-80-X2-110R-25 | 40/63/80/100 | 86600 | 51070 | 137670
TRV-100-X2-110R-25 | 63/80/100/125/160 | 110660 | 51070 | 161730
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-1600-25-1T-230-IP67
TRV-15-X2-201-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 45330 | 59940
TRV-20-X2-201-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 45330 | 62470
TRV-25-X2-201-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 45330 | 65670
TRV-32-X2-201-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 45330 | 70050
TRV-40-X2-201-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 45330 | 72540
TRV-50-X2-201-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 45330 | 80160
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-2200-40-1T-230-IP67
TRV-65-X2-210-25 | 25/40/50/63 | 71600 | 46730 | 118330
TRV-80-X2-210-25 | 40/63/80/100 | 86600 | 46730 | 133330
TRV-100-X2-210-25 | 63/80/100/125/160 | 110660 | 46730 | 157390
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-15-X2-201R-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 14610 | 64910 | 79520
TRV-20-X2-201R-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 17140 | 64910 | 82050
TRV-25-X2-201R-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 20340 | 64910 | 85250
TRV-32-X2-201R-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 24720 | 64910 | 89630
TRV-40-X2-201R-25 | 10/12,5/16/20/25 | 27210 | 64910 | 92120
TRV-50-X2-201R-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 34830 | 64910 | 99740
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV с приводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-65-X2-210R-25 | 25/40/50/63 | 71600 | 65310 | 136910
TRV-80-X2-210R-25 | 40/63/80/100 | 86600 | 65310 | 151910
TRV-100-X2-210R-25 | 63/80/100/125/160 | 110660 | 65310 | 175970
TRV-T (PN25)
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-1600-25-1-230-IP67
TRV-T-15-X2-101-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 33630 | 50730
TRV-T-20-X2-101-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 33630 | 56110
TRV-T-25-X2-101-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 33630 | 61100
TRV-T-32-X2-101-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 33630 | 65990
TRV-T-40-X2-101-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 33630 | 77220
TRV-T-50-X2-101-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 33630 | 88900
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-2200-40-1-230-IP67
TRV-T-65-X2-110-25 | 25/40/50/63 | 73310 | 34560 | 107870
TRV-T-80-X2-110-25 | 40/63/80/100 | 93870 | 34560 | 128430
TRV-T-100-X2-110-25 | 63/80/100/125/160 | 125920 | 34560 | 160480
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-3000-60-1-230-IP67
TRV-T-125-X2-120-25 | 100/125/160/200/250 | 197600 | 36880 | 234480
TRV-T-150-X2-120-25 | 100/160/200/250/300 | 320730 | 36880 | 357610
TRV-T-200-X2-120-25 | 250/300/360/450/500/630
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-1600-25-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-T-15-X2-101R-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 50410 | 67510
TRV-T-20-X2-101R-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 50410 | 72890
TRV-T-25-X2-101R-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 50410 | 77880
TRV-T-32-X2-101R-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 50410 | 82770
TRV-T-40-X2-101R-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 50410 | 94000
TRV-T-50-X2-101R-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 50410 | 105680
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-T-65-X2-110R-25 | 25/40/50/63 | 73310 | 51070 | 124380
TRV-T-80-X2-110R-25 | 40/63/80/100 | 93870 | 51070 | 144940
TRV-T-100-X2-110R-25 | 63/80/100/125/160 | 125920 | 51070 | 176990
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с трехпозиционным электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (201)
TRV-T-15-X2-201-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 45330 | 62430
TRV-T-20-X2-201-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 45330 | 67810
TRV-T-25-X2-201-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 45330 | 72800
TRV-T-32-X2-201-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 45330 | 77690
TRV-T-40-X2-201-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 45330 | 88920
TRV-T-50-X2-201-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 45330 | 100600
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с трехпозиционным электроприводом TSL-2200-40-1T-230-IP67 (210)
TRV-T-65-X2-210-25 | 25/40/50/63 | 73310 | 46730 | 120040
TRV-T-80-X2-210-25 | 40/63/80/100 | 93870 | 46730 | 140600
TRV-T-100-X2-210-25 | 63/80/100/125/160 | 125920 | 46730 | 172650
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с трехпозиционным электроприводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (с функцией реверса) (201R)
TRV-T-15-X2-201R-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 64910 | 82010
TRV-T-20-X2-201R-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 64910 | 87390
TRV-T-25-X2-201R-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 64910 | 92380
TRV-T-32-X2-201R-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 64910 | 97270
TRV-T-40-X2-201R-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 64910 | 108500
TRV-T-50-X2-201R-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 64910 | 120180
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (с функцией реверса) (210R)
TRV-T-65-X2-210R-25 | 25/40/50/63 | 73310 | 65310 | 138620
TRV-T-80-X2-210R-25 | 40/63/80/100 | 93870 | 65310 | 159180
TRV-T-100-X2-210R-25 | 63/80/100/125/160 | 125920 | 65310 | 191230
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом с приводом TW500 (31), TW1001 (32), TW3000 (33) 24В (Катрабел)
TRV-T-15-X2-31-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 49560 | 66660
TRV-T-15-X2-32-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 50410 | 67510
TRV-T-20-X2-31-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 49560 | 72040
TRV-T-20-X2-32-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 50410 | 72890
TRV-T-25-X2-31-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 49560 | 77030
TRV-T-25-X2-32-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 50410 | 77880
TRV-T-32-X2-31-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 49560 | 81920
TRV-T-32-X2-32-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 50410 | 82770
TRV-T-40-X2-31-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 49560 | 93150
TRV-T-40-X2-32-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 50410 | 94000
TRV-T-50-X2-31-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 49560 | 104830
TRV-T-50-X2-32-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 50410 | 105680
TRV-T-65-X2-32-25 | 25/40/50/63 | 73310 | 50410 | 123720
TRV-T-80-X2-32-25 | 40/63/80/100 | 93870 | 50410 | 144280
TRV-T-100-X2-32-25 | 63/80/100/125/160 | 125920 | 50410 | 176330
TRV-T-125-X2-33-25 | 100/125/160/200/250 | 197600 | 68800 | 266400
TRV-T-150-X2-33-25 | 100/160/200/250/300 | 320730 | 68800 | 389530
КЛАПАНЫ ДВУХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T с приводом с приводом TW500 (34), TW1001 (35), TW3000 (36) 230В (Катрабел)
TRV-T-15-X2-34-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 49560 | 66660
TRV-T-15-X2-35-25 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 17100 | 50410 | 67510
TRV-T-20-X2-34-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 49560 | 72040
TRV-T-20-X2-35-25 | 1,6/2,5/4/6,3 | 22480 | 50410 | 72890
TRV-T-25-X2-34-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 49560 | 77030
TRV-T-25-X2-35-25 | 2,5/4/6,3/8/10 | 27470 | 50410 | 77880
TRV-T-32-X2-34-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 49560 | 81920
TRV-T-32-X2-35-25 | 6,3/8/10/12,5/16 | 32360 | 50410 | 82770
TRV-T-40-X2-34-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 49560 | 93150
TRV-T-40-X2-35-25 | 10/12,5/16/20/25 | 43590 | 50410 | 94000
TRV-T-50-X2-34-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 49560 | 104830
TRV-T-50-X2-35-25 | 10/12,5/16/20/25/32/40 | 55270 | 50410 | 105680
TRV-T-65-X2-35-25 | 25/40/50/63 | 73310 | 50410 | 123720
TRV-T-80-X2-35-25 | 40/63/80/100 | 93870 | 50410 | 144280
TRV-T-100-X2-35-25 | 63/80/100/125/160 | 125920 | 50410 | 176330
TRV-T-125-X2-36-25 | 100/125/160/200/250 | 197600 | 68800 | 266400
TRV-T-150-X2-36-25 | 100/160/200/250/300 | 320730 | 68800 | 389530 | 0

## TRV-3
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | ______________________ | Спиридонова О.П.
1 октября 2021г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ от 1 октября 2021г
НАИМЕНОВАНИЕ | Пропускная способность Kvs, м3/ч (Х2) | Розничная цена РФ с НДС, рос. руб.
|  | Клапан | Электропри- вод | Итого
TRV-3
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ TRV-3 с приводом TSL-1600-25-1-230-IP67
TRV-3-15-X2-101 | 0,63/1,25/1,6/2,5/4 | 18530 | 33630 | 52160
TRV-3-20-X2-101 | 4/5/6,3 | 22390 | 33630 | 56020
TRV-3-25-X2-101 | 6,3/8/10 | 23030 | 33630 | 56660
TRV-3-32-X2-101 | 10/12,5/16 | 23340 | 33630 | 56970
TRV-3-40-X2-101 | 16/20/25 | 38370 | 33630 | 72000
TRV-3-50-X2-101 | 25/31,5/40 | 46380 | 33630 | 80010
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ TRV-3 с приводом TSL-2200-40-1-230-IP67
TRV-3-65-X2-110 | 50/63 | 94440 | 34560 | 129000
TRV-3-80-X2-110 | 80/100 | 118570 | 34560 | 153130
TRV-3-100-X2-110 | 125/160 | 146820 | 34560 | 181380
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3 с приводом TSL-3000-60-1-230-IP67
TRV-3-125-120 | 250 | 226980 | 36880 | 263860
TRV-3-150-120 | 315 | 271180 | 36880 | 308060
КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3 с трехпозиционным электроприводом TSL-6000-60-1-230-IP67 (130)
TRV-3-125-X2-130 | 250 | 226980 | 43830 | 270810
TRV-3-150-X2-130 | 315 | 271180 | 43830 | 315010
КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ TRV-3с приводом Кантрабел 230B
TRV-3-15-X2-35 | 0,63/1,25/1,6/2,5/4 | 18530 | 50410 | 68940
TRV-3-20-X2-35 | 4/5/6,3 | 22390 | 50410 | 72800
TRV-3-25-X2-35 | 6,3/8/10 | 23030 | 50410 | 73440
TRV-3-32-X2-35 | 10/12,5/16 | 23340 | 50410 | 73750
TRV-3-40-X2-35 | 16/20/25 | 38370 | 50410 | 88780
TRV-3-40-X2-36 | 16/20/25 | 38370 | 68800 | 107170
TRV-3-50-X2-36 | 25/31,5/40 | 46380 | 68800 | 115180
TRV-3-65-X2-36 | 50/63 | 94440 | 68800 | 163240
TRV-3-80-X2-36 | 80/100 | 118570 | 68800 | 187370
TRV-3-100-X2-36 | 125/160 | 146820 | 68800 | 215620
TRV-3-125-X2-36 | 250 | 226980 | 68800 | 295780
TRV-3-150-X2-36 | 315 | 271180 | 68800 | 339980
КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ TRV-3с приводом Кантрабел 24B
TRV-3-15-X2-32 | 0,63/1,25/1,6/2,5/4 | 18530 | 50410 | 68940
TRV-3-20-X2-32 | 4/5/6,3 | 22390 | 50410 | 72800
TRV-3-25-X2-32 | 6,3/8/10 | 23030 | 50410 | 73440
TRV-3-32-X2-32 | 10/12,5/16 | 23340 | 50410 | 73750
TRV-3-40-X2-32 | 16/20/25 | 38370 | 50410 | 88780
TRV-3-40-X2-33 | 16/20/25 | 38370 | 68800 | 107170
TRV-3-50-X2-33 | 25/31,5/40 | 46380 | 68800 | 115180
TRV-3-65-X2-33 | 50/63 | 94440 | 68800 | 163240
TRV-3-80-X2-33 | 80/100 | 118570 | 68800 | 187370
TRV-3-100-X2-33 | 125/160 | 146820 | 68800 | 215620
TRV-3-125-X2-33 | 250 | 226980 | 68800 | 295780
TRV-3-150-X2-33 | 315 | 271180 | 68800 | 339980
КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3 с электроприводом TSL-1600-25-1R-230 -IP67 (с функцией реверса)
TRV-3-15-Х2-101R | 0,63/1,25/1,6/2,5/4 | 18530 | 50410 | 68940
TRV-3-20-Х2-101R | 4/5/6,3 | 22390 | 50410 | 72800
TRV-3-25-Х2-101R | 6,3/8/10 | 23030 | 50410 | 73440
TRV-3-32-Х2-101R | 10/12,5/16 | 23340 | 50410 | 73750
TRV-3-40-Х2-101R | 16/20/25 | 38370 | 50410 | 88780
TRV-3-50-Х2-101R | 25/31,5/40 | 46380 | 50410 | 96790
КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3 с электроприводом TSL-2200-40-1R-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-3-65-Х2-110R | 50/63 | 94440 | 51070 | 145510
TRV-3-80-Х2-110R | 80/100 | 118570 | 51070 | 169640
TRV-3-100-Х2-110R | 125/160 | 146820 | 51070 | 197890
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV-3 НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА TSL-T
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV-3 с приводом TSL-1600-25-1T-230-IP67
TRV-3-15-X2-201 | 0,63/1,25/1,6/2,5/4 | 18530 | 45330 | 63860
TRV-3-20-X2-201 | 4/5/6,3 | 22390 | 45330 | 67720
TRV-3-25-X2-201 | 6,3/8/10 | 23030 | 45330 | 68360
TRV-3-32-X2-201 | 10/12,5/16 | 23340 | 45330 | 68670
TRV-3-40-X2-201 | 16/20/25 | 38370 | 45330 | 83700
TRV-3-50-X2-201 | 25/31,5/40 | 46380 | 45330 | 91710
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV-3 с приводом TSL-2200-40-1T-230-IP67
TRV-3-65-X2-210 | 50/63 | 94440 | 46730 | 141170
TRV-3-80-X2-210 | 80/100 | 118570 | 46730 | 165300
TRV-3-100-X2-210 | 125/160 | 146820 | 46730 | 193550
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV-3 с приводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-3-15-X2-201R | 0,63/1,25/1,6/2,5/4 | 18530 | 64910 | 83440
TRV-3-20-X2-201R | 4/5/6,3 | 22390 | 64910 | 87300
TRV-3-25-X2-201R | 6,3/8/10 | 23030 | 64910 | 87940
TRV-3-32-X2-201R | 10/12,5/16 | 23340 | 64910 | 88250
TRV-3-40-X2-201R | 16/20/25 | 38370 | 64910 | 103280
TRV-3-50-X2-201R | 25/31,5/40 | 46380 | 64910 | 111290
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ TRV-3 с приводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (с функцией реверса)
TRV-3-65-X2-210R | 50/63 | 94440 | 65310 | 159750
TRV-3-80-X2-210R | 80/100 | 118570 | 65310 | 183880
TRV-3-100-X2-210R | 125/160 | 146820 | 65310 | 212130

## TTR датчики
УТВЕРЖДАЮ
______________________ | Спиридонова О.П.
1 октября 2021г.
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ от 1 октября 2021г
НАИМЕНОВАНИЕ | Розничная цена РФ с НДС, рос. руб.
Модули управления
TTR-01A | 14993
TTR-01D | 13104
TTR-02A | 20967
Датчики (ПОИНТ)
ТДТА-100 (Датчик температуры теплоносителя аналоговый L=100 мм) | 2460
ТДТА-60 (Датчик температуры теплоносителя аналоговый L=60 мм) | 2360
ТДТА-80 (Датчик температуры теплоносителя аналоговый L=80 мм) | 2400
ТДНА-60 (Датчик температуры теплоносителя аналоговый накладной L=60 мм) | 1945
ТДВА-60 (Датчик температуры воздуха аналоговый L=60 мм) | 1530
ТДТ-90 (Датчик температуры теплоносителя цифровой L=90 мм) | 2500
ТДВ-60 (Датчик температуры воздуха цифровой L=60 мм) | 2030
Датчики (ИНТЭП)
ТДТА-60 (Датчик температуры теплоносителя аналоговый L=60 мм) | 2460
ТДТA-100 (Датчик температуры теплоносителя аналоговый L=100 мм) | 2450
ТДВA-60 (Датчик температуры воздуха аналоговый L=60 мм) | 1595

## Адаптеры для приводов
Производитель | Марка заменяемого привода | Характеристики заменяемого привода | Марка привода Теплосила | Характеристики привода Теплосила | № адаптера | Розничная цена,рос. Рубли с НДС
Danfoss | ARV 152 | AC 230В, 3-х поз., 450 Н, ход 10 мм, 15 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 1 | 162
| ARV 153 | AC 230В, 3-х поз., 450 Н, ход 10 мм, 3 сек/мм, IP54
| AMV 10 | AC 230В, 3-х поз., 300 Н, ход 5 мм 14 сек/мм, IP54
| AMV 13 | AC 230В, 3-х поз., 300 Н, ход 5 мм, 14 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
| AMV 13SU | AC 230В, 3-х поз., 300 Н, ход 5,5 мм, 14 сек/мм, IP54, возвратная пружина
| AMV 23 | AC 230В, 3-х поз., 450 Н, ход 10 мм, 15 сек/мм, IP54, возвратная пружина
| AMV 33 | AC 230В, 3-х поз., 450 Н, ход 10 мм, 3 сек/мм, IP54, возвратная пружина
| AMV 25 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 15 мм, 11 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 2 | 610
| AMV 35 | AC 230В, 3-х поз., 600 Н, ход 15 мм, 3 сек/мм, IP54
| AMV 25SD | AC 230В, 3-х поз., 450 Н, ход 15 мм, 15 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
AMV 25SU
AMV 438SU
| AMV 435 | AC 230В, 3-х поз., 400 Н, ход 20 мм, 7,5/15 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 3 | 463
| AME 655 | AC 230В, 3-х поз., 2000 Н, ход 50 мм, 2/6 сек/мм, IP54 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 60 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 4 | 1041
| AME 658 SD | AC 230В, 3-х поз., 2000 Н, ход 50 мм, 2/6 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, | 14 | 999
| AME 658 SU |  |  | 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
| AMV 55 | AC 230В, 3-х поз., 2000 Н, ход 40 мм, 8 сек/мм, IP54 | TSL-2200-40-1-230-P67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, | 14 | 999
| AMV 56 | AC 230В, 3-х поз., 1500 Н, ход 40 мм, 4 сек/мм, IP54 |  | 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67
Siemens | SAX 31.00 | AC 230В, 3-х поз., 800 Н, ход 20 мм, 6 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 5 | 593
| SAX 31.03 | AC 230В, 3-х поз., 800 Н, ход 20 мм, 1,5 сек/мм, IP54
| SKD 32.50 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 6 сек/мм, IP54
| SKD 32.51 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 6 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
| SKD 32.21 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 1,5 сек/мм (откр.)/0,5 сек/мм (закр.), IP54, возвратная пружина
| SKВ 32.50 | AC 230В, 3-х поз., 2800 Н, ход 20 мм, 6 сек/мм, IP54 | TSL-3000-60-1-230-P67 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 60 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 16 | 910
| SKС 32.60 | AC 230В, 3-х поз., 2800 Н, ход 40 мм, 3 сек/мм, IP54
| SKВ 32.51 | AC 230В, 3-х поз., 2800 Н, ход 20 мм, 6 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-2200-40-1R-230-P67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор) | 6 | 917
| SKС 32.61 | AC 230В, 3-х поз., 2800 Н, ход 40 мм, 3 сек/мм, IP54, возвратная пружина
Sauter | AVM105F100 | AC 230В, 3-х поз., 250 Н, ход 8 мм, 3,75 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 5 | 593
| AVM105F120 | AC 230В, 3-х поз., 250 Н, ход 8 мм, 15 сек/мм, IP54
| AVM115F120 | AC 230В, 3-х поз., 500 Н, ход 8 мм, 15 сек/мм, IP54
| AVM321F110 | AC230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 8 мм, 6/12 сек/мм, IP54
| AVM321SF132 | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 1000 Н, ход 8 мм, 6/12 сек/мм, IP54
| AVM322F120 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 6/12 сек/мм, IP54
| AVM322SF132 | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 1000 Н, ход 8 мм, 6/12 сек/мм, IP54
| AVF124F130 | AC 230В, 3-х поз., 500 Н, ход 8 мм, 7,5/15 сек/мм,IP54, возвратная пружина | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
AVF124F230
| AVM234SF132 | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 2500 Н, ход 40 мм, 2/4/6/ сек/мм, IP54 | TSL-3000-60-1-230-P67 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 60 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 16 | 910
| AVF234SF132 | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 2000 Н, ход 40 мм, 2/4/6/ сек/мм, IP54, | TSL-2200-40-1R-230-P67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор) | 6 | 917
| AVF234SF232 | возвратная пружина
| AVN224SF132 | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 1100 Н, ход 40 мм, 2/4/6/ сек/мм, IP54,
| AVN224SF232 | возвратная пружина
Belimo | NV230A-RE | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 7,5 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 5 | 593
| SV230A-RE | AC 230В, 3-х поз., 1500 Н, ход 20 мм, 7,5 сек/мм, IP54
| NVK230A-3-RE | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 7,5 сек/мм,IP54, функция безопасности (встроенный аккумулятор) | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
| EV230A-RE | AC 230В, 3-х поз., 2500 Н, ход 50 мм, 7,5 сек/мм, IP54 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 60 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 16 | 910
| NV230A-TPS | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 7,5 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 13 | 649
Honeywell | ML6420A3015 | AC 230В, 3-х поз., 600 Н, ход 20 мм, 3 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 7 | 503
| ML6420А3031 | AC 230В, 3-х поз., 600 Н, ход 20 мм, 1,5 сек/мм, IP54
| ML6425A3014 | AC 230В, 3-х поз., 600 Н, ход 20 мм, 5,4 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-1600-25-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
ML6425В3021
| ML6421A3013 | AC 230В, 3-х поз., 1800 Н, ход 20 мм, 5,7 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 7 | 503
| ML6421B3012 | AC 230В, 3-х поз., 1800 Н, ход 38 мм, 5,5 сек/мм, IP54 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 8 | 907
LDM | ANT40.11 | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 2500 Н, ход 20/40 мм, 2/4/6 сек/мм, IP54 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 60 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 16 | 910
| ANT40.11S ANT40.11R | AC 230В (с модулем на 230В), 3-х поз., 2000 Н, ход 20/40 мм, 2/4/6 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор) | 6 | 917
Regada | ST mini 472.0-OxxAG/00 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 25 мм, 6 сек/мм, IP67 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 9 | 12
| ST 0 490.0-OxxAP/00 | AC230В, 3-х поз., 2500 Н, ход 40 мм, 3,75сек/мм, IP67 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 10 | 692
JOHNSON | RA-3ххх-7127 | AC 230В, 3-х поз., 1600Н, ход 13 мм, IP54 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 11 | 848.43
| RA-3ххх-7227 | AC 230В, 3-х поз., 1800 Н, ход 25 мм, IP54
| RA-3ххх-7327 RA-3ххх-7328 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 42 мм, IP54 | TSL-3000-60-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 3000 Н, ход 60 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 17 | по запросу
SAMSON | 3374-15 | AC230В, 3-х поз., 2500 Н, ход 30 мм, 8 сек/мм, IP54 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 12 | 167
| 3374-26 | AC230В, 3-х поз., 2500 Н, ход 15 мм, 8 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм,
| 3374-36 |  |  | 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
| 3374-10 | AC230В, 3-х поз., 2500 Н, ход 30 мм, 8 сек/мм, IP54 | TSL-2200-40-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 18 | по запросу
| 3374-21 | AC230В, 3-х поз., 2500 Н, ход 15 мм, 8 сек/мм, IP54, возвратная пружина | TSL-2200-40-1R-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 2200 Н, ход 40 мм,
| 3374-31 |  |  | 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67, функция безопасности (встроенный аккумулятор)
Herz | F771281 | AC 230В, 3-х поз., 500 Н, ход 15 мм, 10 сек/мм, IP54 | TSL-1600-25-1-230-IP67 | AC 230В, 3-х поз., 1600 Н, ход 25 мм, 2,4/4/6/8 сек/мм, IP67 | 15 | 535
| F771282 | AC 230В, 3-х поз., 1000 Н, ход 20 мм, 7,5 сек/мм, IP54
| F771283 | AC 230В, 3-х поз., 1500 Н, ход 20 мм, 7,5 сек/мм, IP54
Наименование | Розничная цена, рос. Руб. с НДС
Адаптер №1 | 162
Адаптер №2 | 610
Адаптер №3 | 463
Адаптер №4 | 1041
Адаптер №5 | 593
Адаптер №6 | 917
Адаптер №7 | 503
Адаптер №8 | 907
Адаптер №9 | 12.375
Адаптер №10 | 692
Адаптер №11 | 854
Адаптер №12 | 167
Адаптер №13 | 649
Адаптер №14 | 999
Адаптер №15 | 535
Адаптер №16 | 910
Адаптер №17 | по запросу
Адаптер №18 | по запросу